# CCTP fictif — Lot 2 réseau de chaleur

# Généralités

Le présent CCTP décrit les travaux de soudure et de manchonnage du lot 2 (fixture de test, aucune donnée réelle).

# Contrôles

## Radiographie

Les soudures seront contrôlées par radiographie à 10 % des soudures sur les feeders et 20 % sur les antennes.

Vacation :	9 soudures par vacation, forfait déplacement compris.

## Épreuve hydraulique

Épreuve à 1,5 fois la pression de service, tronçon par tronçon.

Remplissage en eau adoucie

Rinçage dynamique

Mise en conservation

| DN | ml | Soudures |
| --- | --- | --- |
| 100 | 250 | 42 |

# Réception

Les PV d'épreuve sont remis au maître d'œuvre avant la mise en service.