## Base MO
BASE MAIN D'ŒUVRE (MAQUETTE DE TEST — PRIX FICTIFS)
TAUX HORAIRES PAR POSTE |  |  |  |  | PARAMÈTRES GÉNÉRAUX
Poste | Taux SCR | FG Chantier | FG Structure | Sinistre | Total /h | Heures /jour | Total /jour
Soudeur | 70 | 5 | 20 | 5 | 100 | 10 | 1000
Tuyauteur | 60 | 5 | 20 | 5 | 90 | 10 | 900
Manchonneur | 50 | 5 | 20 | 5 | 80 | 10 | 800
Chauffeur d'engin | 55 | 5 | 20 | 5 | 85 | 10 | 850
Opérations Spécifiques (OS) | 70 | 5 | 20 | 5 | 100 | 10 | 1000
COMPOSITION ÉQUIPES TYPE
Équipe | Soudeur | Tuyauteur | Manchonneur | Chauffeur | Nb pers | Coût /jour | Coût /h
Soudeur (S) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 100
Soudeur + Tuyauteur (S+T) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1900 | 190
Soudeur + Tuyauteur + Chauffeur (S+T+P) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2750 | 275
Manchonneur (M) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 800 | 80
Manchonneurs x 2 (M +M) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1600 | 160
Opérations Spécifiques (OS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 100
OS x 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 200
OS x 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3000 | 300
CADENCES & COÛTS MO PAR SOUDURE / ML
DN | Pouce | Cadence/jour 1 soudeur | Cadence/jour Soud+Tuy | Cadence/jour Soud+Tuy+Chauff | MO / soudure 1 soudeur | MO / soudure Soud+Tuy | MO / soudure Soud+Tuy+Chauff | Cadence/jour 2 manchonneurs | Cadence/jour 1 manchonneur | Cadence/jour 2 manchonneurs | Cadence/jour 1 manchonneur | Cadence/jour 2 manchonneurs | Cadence/jour 1 manchonneur | Cadence/jour 2 manchonneurs | Cadence/jour 1 manchonneur | Cadence/jour 2 manchonneurs | Cadence/jour 1 manchonneur | Cadence/jour 2 manchonneurs | Cadence/jour 1 manchonneur | Dépression min / manchon | Fils DH min / manchon | Ressuage min / manchon | Itopo min / manchon | Pression min / manchon | Pose coussin min / coussin
20 | 1 | 20 | 40 | 40 | 50 | 47.5 | 68.75 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 38 | 19 | 38 | 19 | 38 | 19 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2
25 | 1 | 20 | 40 | 40 | 50 | 47.5 | 68.75 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 38 | 19 | 38 | 19 | 38 | 19 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3
32 | 1.25 | 16 | 32 | 32 | 62.5 | 59.375 | 85.9375 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3
40 | 1.5 | 13 | 27 | 27 | 76.9231 | 70.3704 | 101.8519 | 27 | 13 | 27 | 13 | 27 | 13 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3
50 | 2 | 10 | 20 | 20 | 100 | 95 | 137.5 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 18 | 9 | 18 | 9 | 18 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3
65 | 2.5 | 8 | 16 | 16 | 125 | 118.75 | 171.875 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3
80 | 3 | 7 | 13 | 13 | 142.8571 | 146.1538 | 211.5385 | 13 | 7 | 13 | 7 | 13 | 7 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3
100 | 4 | 5 | 10 | 10 | 200 | 190 | 275 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3
125 | 5 | 4 | 8 | 8 | 250 | 237.5 | 343.75 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3
150 | 6 | 3 | 7 | 7 | 333.3333 | 271.4286 | 392.8571 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3
200 | 8 | 2 | 5 | 5 | 500 | 380 | 550 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3
250 | 10 | 2 | 4 | 4 | 500 | 475 | 687.5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3
300 | 12 | 2 | 3 | 3 | 500 | 633.3333 | 916.6667 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3
350 | 14 | 1 | 3 | 3 | 1000 | 633.3333 | 916.6667 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3
400 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1000 | 950 | 1375 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3
450 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1000 | 950 | 1375 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3
500 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1000 | 950 | 1375 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3
600 | 24 | 1 | 2 | 2 | 1000 | 950 | 1375 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3
TRAVAUX DE NUIT — Surcoût par poste
MO DOE / DOCUMENTS / DIVERS
Désignation | Montant | Unité
Établissement DOE | 500 | forfait
Établissement Carnet soudures | 1000 | forfait
Plan isométrique par SCR | 800 | forfait

## Base FO
BASE FOURNITURE — PRIX UNITAIRES ACHAT (MAQUETTE DE TEST)
Mise à jour : test — V99
1. VANNES À SOUDER
DN | Vanne BS PI PN25 sans réducteur | Vanne BS PI PN25 avec réducteur | Vanne BS PR PN25 | Vanne BS BW/F PN25 | Vanne BS PEC PN25 | Vanne BS PI PN40 sans réducteur
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85
32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110
65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125
80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160
125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185
150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210
200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260
250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310
300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360
350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410
400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460
500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560
2. VANNES LUG / BRIDES / BOULONS
DN | Vanne Lug PN16 | Bride PN16 | Boulons PN16 (lot) | Vanne Lug PN25 | Bride PN25 | Boulons PN25 (lot) | Vanne Lug PN40 | Bride PN40 | Joints + Boulons PN40 (lot) | Joints (lot, déduit)
20 | 120 | 12 | 5 | 170 | 14 | 6 | 220 | 17 | 8 | 2
25 | 125 | 12.5 | 5 | 175 | 14.5 | 6 | 225 | 17.5 | 8 | 2
32 | 132 | 13.2 | 5 | 182 | 15.2 | 6 | 232 | 18.2 | 8 | 2
40 | 140 | 14 | 5 | 190 | 16 | 6 | 240 | 19 | 8 | 2
50 | 150 | 15 | 5 | 200 | 17 | 6 | 250 | 20 | 8 | 2
65 | 165 | 16.5 | 5 | 215 | 18.5 | 6 | 265 | 21.5 | 8 | 2
80 | 180 | 18 | 5 | 230 | 20 | 6 | 280 | 23 | 8 | 2
100 | 200 | 20 | 5 | 250 | 22 | 6 | 300 | 25 | 8 | 2
125 | 225 | 22.5 | 5 | 275 | 24.5 | 6 | 325 | 27.5 | 8 | 2
150 | 250 | 25 | 5 | 300 | 27 | 6 | 350 | 30 | 8 | 2
200 | 300 | 30 | 5 | 350 | 32 | 6 | 400 | 35 | 8 | 2
250 | 350 | 35 | 5 | 400 | 37 | 6 | 450 | 40 | 8 | 2
300 | 400 | 40 | 5 | 450 | 42 | 6 | 500 | 45 | 8 | 2
3. VANNES BS BRIDES / BOULONS
DN | Vanne BS Bride PN40 | Bride PN40 | Boulons PN40 (lot) | Vanne BS Bride PN25 | Bride PN25 | Boulons PN25 (lot) | Joints (lot, déduit)
20 | 140 | 17 | 8 | 130 | 14 | 6 | 2
25 | 145 | 17.5 | 8 | 135 | 14.5 | 6 | 2
32 | 152 | 18.2 | 8 | 142 | 15.2 | 6 | 2
40 | 160 | 19 | 8 | 150 | 16 | 6 | 2
50 | 170 | 20 | 8 | 160 | 17 | 6 | 2
65 | 185 | 21.5 | 8 | 175 | 18.5 | 6 | 2
80 | 200 | 23 | 8 | 190 | 20 | 6 | 2
100 | 220 | 25 | 8 | 210 | 22 | 6 | 2
125 | 245 | 27.5 | 8 | 235 | 24.5 | 6 | 2
150 | 270 | 30 | 8 | 260 | 27 | 6 | 2
200 | 320 | 35 | 8 | 310 | 32 | 6 | 2
250 | 370 | 40 | 8 | 360 | 37 | 6 | 2
4. ACCESSOIRES ACIER
DN | Bobines | Coudes à visser | Bouchon F | Raccord sym. M | Raccord sym. F | Bouchons pompier | Tubes acier 6ml | Coudes à souder | Fonds bombés | Boulet mousse | Renfort PEC (selle) | Brides PN25
20 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 30 | 4 | 7 | 24 | 12 | 10
25 | 4.5 | 3.5 | 2.25 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4.5 | 7.5 | 25 | 12.5 | 10.5
32 | 5.2 | 4.2 | 2.6 | 3 | 3 | 4 | 42 | 5.2 | 8.2 | 26.4 | 13.2 | 11.2
40 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 50 | 6 | 9 | 28 | 14 | 12
50 | 7 | 6 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 60 | 7 | 10 | 30 | 15 | 13
65 | 8.5 | 7.5 | 4.25 | 3 | 3 | 4 | 75 | 8.5 | 11.5 | 33 | 16.5 | 14.5
80 | 10 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 90 | 10 | 13 | 36 | 18 | 16
100 | 12 | 11 | 6 | 3 | 3 | 4 | 110 | 12 | 15 | 40 | 20 | 18
125 | 14.5 | 13.5 | 7.25 | 3 | 3 | 4 | 135 | 14.5 | 17.5 | 45 | 22.5 | 20.5
150 | 17 | 16 | 8.5 | 3 | 3 | 4 | 160 | 17 | 20 | 50 | 25 | 23
200 | 22 | 21 | 11 | 3 | 3 | 4 | 210 | 22 | 25 | 60 | 30 | 28
250 | 27 | 26 | 13.5 | 3 | 3 | 4 | 260 | 27 | 30 | 70 | 35 | 33
300 | 32 | 31 | 16 | 3 | 3 | 4 | 310 | 32 | 35 | 80 | 40 | 38
350 | 37 | 36 | 18.5 | 3 | 3 | 4 | 360 | 37 | 40 | 90 | 45 | 43
400 | 42 | 41 | 21 | 3 | 3 | 4 | 410 | 42 | 45 | 100 | 50 | 48
500 | 52 | 51 | 26 | 3 | 3 | 4 | 510 | 52 | 55 | 120 | 60 | 58
5. COLLIERS CENTREURS
DN Isolation | Nb segments par collier | Prix unitaire segment
90 | 2 | 12
110 | 2 | 12
125 | 2 | 12
140 | 2 | 12
160 | 2 | 12
180 | 2 | 12
200 | 3 | 12
225 | 3 | 12
250 | 3 | 12
280 | 3 | 12
315 | 3 | 12
355 | 3 | 12
400 | 4 | 12
450 | 4 | 12
500 | 4 | 12
560 | 4 | 12
630 | 4 | 12
710 | 4 | 12
800 | 4 | 12
6. ISOLATION (diamètres extérieurs)
DN Acier | Ø ISO 1 | Ø ISO 2 | Ø ISO 3 | Poids kg/ml | Volume/ml Iso 1 | Volume/ml Iso 2 | Volume/ml Iso 3 | Ø intérieur (mm) | Nb coupes / jour (en 5 ml)
20 | 90 | 110 | 125 | 2 | 0.00636 | 0.0095 | 0.01227 | 20 | 48
25 | 90 | 110 | 125 | 2.5 | 0.00636 | 0.0095 | 0.01227 | 25 | 48
32 | 110 | 125 | 140 | 3.2 | 0.0095 | 0.01227 | 0.01539 | 32 | 48
40 | 110 | 125 | 140 | 4 | 0.0095 | 0.01227 | 0.01539 | 40 | 48
50 | 125 | 140 | 160 | 5 | 0.01227 | 0.01539 | 0.02011 | 50 | 48
65 | 140 | 160 | 180 | 6.5 | 0.01539 | 0.02011 | 0.02545 | 65 | 48
80 | 160 | 180 | 200 | 8 | 0.02011 | 0.02545 | 0.03142 | 80 | 48
100 | 200 | 225 | 250 | 10 | 0.03142 | 0.03976 | 0.04909 | 100 | 48
125 | 225 | 250 | 280 | 12.5 | 0.03976 | 0.04909 | 0.06158 | 125 | 24
150 | 250 | 280 | 315 | 15 | 0.04909 | 0.06158 | 0.07793 | 150 | 24
200 | 315 | 355 | 400 | 20 | 0.07793 | 0.09898 | 0.12566 | 200 | 24
250 | 400 | 450 | 500 | 25 | 0.12566 | 0.15904 | 0.19635 | 250 | 24
300 | 450 | 500 | 560 | 30 | 0.15904 | 0.19635 | 0.2463 | 300 | 24
350 | 500 | 560 | 630 | 35 | 0.19635 | 0.2463 | 0.31172 | 350 | 24
400 | 560 | 630 | 710 | 40 | 0.2463 | 0.31172 | 0.39592 | 400 | 24
450 | 630 | 710 | 800 | 45 | 0.31172 | 0.39592 | 0.50265 | 450 | 24
500 | 710 | 800 | 900 | 50 | 0.39592 | 0.50265 | 0.63617 | 500 | 24
600 | 800 | 900 | 1000 | 60 | 0.50265 | 0.63617 | 0.7854 | 600 | 24
7b. FORFAITS PAR DISTANCE
Poste | 0-100 km | 100-150 km | 150-200 km | 200-300 km | 300-500 km | > 500 km (€/km supp)
Mob/Démob Radio | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 5
Mob/Démob Ultrasons | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2400 | 4
Mob/Démob Ressuage | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 2000 | 3
7c. PRIX PAR FILM / CONTRÔLE (par tranche DN)
Tranche DN | Radio | Ultrasons | Ressuage | DN min | DN max
DN 15 à 65 | 50 | 40 | 30 | 15 | 65
DN 80 à 200 | 100 | 80 | 60 | 80 | 200
DN 250 à 400 | 150 | 120 | 90 | 250 | 400
DN 450 à 600 | 200 | 160 | 120 | 450 | 600
8. SUPPORTAGE
Type de support | Fourniture | MO (h / support) | Prix de vente d'un support
Suspendu | 50 | 1 | 150
Mural | 60 | 1.5 | 210
IPN Vertical | 120 | 2 | 320
H avec pied | 150 | 2 | 350
9. CALORIFUGEAGE
DN | Ø ext. | Fourn. droite Laine (€/ml) | Fourn. droite PVC (€/ml) | Fourn. droite Isoxal (€/ml) | Fourn. coude Laine (€/u) | Fourn. coude PVC (€/u) | Fourn. coude Isoxal (€/u) | MO droite PVC (h/ml) | MO droite Isoxal (h/ml) | MO coude PVC (h/u) | MO coude Isoxal (h/u)
40 | 140 | 14 | 9 | 12 | 28 | 18 | 23 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7
50 | 150 | 15 | 10 | 13 | 30 | 20 | 25 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7
65 | 165 | 16.5 | 11.5 | 14.5 | 33 | 23 | 28 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7
80 | 180 | 18 | 13 | 16 | 36 | 26 | 31 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7
100 | 200 | 20 | 15 | 18 | 40 | 30 | 35 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7
125 | 225 | 22.5 | 17.5 | 20.5 | 45 | 35 | 40 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7
150 | 250 | 25 | 20 | 23 | 50 | 40 | 45 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7
200 | 300 | 30 | 25 | 28 | 60 | 50 | 55 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7
250 | 350 | 35 | 30 | 33 | 70 | 60 | 65 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7
300 | 400 | 40 | 35 | 38 | 80 | 70 | 75 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7
400 | 500 | 50 | 45 | 48 | 100 | 90 | 95 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7
14. RCFA PAR CLIENT
Client | Taux RCFA
CORIANCE | 0.05
ENGIE | 0.04
DALKIA | 0.03
IDEX | 0
EHTP | 0.01
AUTRE | 0
20. PARAMÈTRES
AR Benne Contener WC | 150
AR Pelle | 300
Abattement Pelle Gros Chantier | 0.2
Adoucisseur 15 | 800
Adoucisseur 5 | 500
Amene Repli Equipe | 1000
Boitier Plexo | 10
Boulet Compresseur Type 1 | 200
Boulet Compresseur Type 2 | 300
Boulet Compresseur Type 3 | 400
Boulet Duree Location Compresseur | 2
Boulet Duree Location Pelle | 4
Boulet Location Pelle h | 60
Boulet MO AR Compresseur Pers | 1
Boulet MO AR Compresseur h | 2
Boulet MO Extremites Pers | 2
Boulet MO Extremites h | 2
Boulet MO Piston Pers | 2
Boulet MO Piston h | 1
Boulet MO Poussee Pers | 2
Boulet MO Poussee h | 2
Boulet MO Retrait Pers | 2
Boulet MO Retrait h | 1
Boulet Nb Bobines | 2
Boulet Nb Boulets | 2
Boulet Nb Fonds Bombes | 2
Boulet Nb Tetes Chat | 1
Boulet Nb Vannes BS PR | 2
Boulet Prix Tete Chat | 50
Calo Nb Pers Deplacement | 2
Camion Plateau | 40
Conservation Circulation | 0.5
Conservation Dechets | 200
Conservation Dosage | 1
Conservation Produit | 10
Conservation Remplissage | 0.5
Conservation Vidange | 0.5
Cout Journee Benne | 20
Cout Journee Contener | 10
Cout Journee Pelle | 200
Cout Journee WC | 5
DN Accessoires Injection | 20
Dechets DIB Tonne | 100
Depose Arrondi Prix MO | 500
Depose Espacement Coupes | 5
Depose Volume Rotation | 8
EauAdoucie Eau m3 | 5
EauAdoucie Flexible | 100
EauAdoucie Mise En Service | 2
EauAdoucie Sel | 2
EauAdoucie Soude | 3
Epreuve Debit Poteau | 30
Epreuve Eau m3 | 5
Epreuve Hydrocureur h | 150
Epreuve MO Decompression | 1
Epreuve MO Montee Pression | 2
Epreuve Mise En Place | 2
Epreuve Plafond Duree | 10
Epreuve Pompe | 100
Epreuve Rapport | 100
Etiquette Marquage | 10
Foncage Colliers Sup | 2
Foncage Espacement Colliers | 1.5
Foncage Nb Films Vacation | 4
Foncage Nb Obturateurs | 2
Foncage Nb Tubes | 2
Foncage Prix Obturateur | 100
Foncage Ratio Segments h | 10
Foncage Transport Colliers | 200
Groupe Transfo Jour | 100
Heures Par Jour | 10
Journee Pelle Complete | 2000
MO Pose Boitiers | 0.5
Nb Boitiers Par Vanne | 2
Nb Remplissages | 2
Passivation Circulation | 0.5
Passivation Dechets | 200
Passivation Dosage | 1
Passivation Produit | 10
Peinture Aerien ml | 5
Peinture SST Gros DN | 40
Peinture SST Petit DN | 20
Peinture SST Seuil DN | 100
Petite Grue | 80
Prix Certificat | 30
Purgeur Auto | 200
Rallonge Vanne Preisolee | 50
Ratio Dechets | 0.05
Rincage Amortissement SKID | 200
Rincage Chasse | 0.5
Rincage Circulation | 1
Rincage Coefficient Chasse | 2
Rincage Dechets | 200
Rincage Eau m3 | 5
Rincage Filtration | 0.5
Rincage MO Installation | 2
Rincage Rapport | 100
Rincage Repli | 1
Rincage Transport SKID | 300
Seuil Volume Compresseur 1 | 50
Seuil Volume Compresseur 2 | 150
Support Espacement Gros DN | 2
Support Espacement Petit DN | 3
Support Seuil DN | 125
Te Acier | 10
Transport Fournitures | 100
Volume Reference Ratios | 30
21. LISTE PIÈCES — PANIER SUR MESURE
Pièce | Col. fourniture | Col. MO (pièces préparées)
Bobines | 2
Coudes à visser | 3
Bouchon F | 4
Tubes acier 6ml | 8
Coudes à souder | 9
Fonds bombés | 10

## Base Opération
BASE OPÉRATION — PANIERS (MAQUETTE DE TEST)
RÉFÉRENCE ÉQUIPES
Code | Nb pers | Taux horaire
S | 1 | 100
S+T | 2 | 190
S+T+P | 3 | 275
M | 1 | 80
M+M | 2 | 160
OS | 1 | 100
OS+OS | 2 | 200
OS+OS+OS | 3 | 300
PURGE
DN | Équipe | Nb heures | Taux horaire | Montant MO | Vanne ×2 | Bobine | Coude ×4 | Bouchon ×2 | Bande grasse | Peinture | Purgeur auto ×2 | Tés acier | Total Fourn. | TOTAL
20 | S+T |  | 190 | [5 empty] | 50 | 25
25 | S+T |  | 190 | [5 empty] | 50 | 25
32 | S+T |  | 190 | [5 empty] | 50 | 25
40 | S+T |  | 190 | [5 empty] | 50 | 25
50 | S+T |  | 190 | [5 empty] | 50 | 25
65 | S+T |  | 190 | [5 empty] | 50 | 25
80 | S+T |  | 190 | [5 empty] | 50 | 25
100 | S+T |  | 190 | [5 empty] | 50 | 25
VIDANGE ASPIRATION
DN | Équipe | Nb heures | Taux horaire | Montant MO | Vanne ×2 | Bobine | Racc. pomp. F ×2 | Bouch. pomp. ×2 | Bande grasse | Peinture | Total Fourn. | TOTAL
20 | S+T |  | 190 | [5 empty] | 50 | 25
25 | S+T |  | 190 | [5 empty] | 50 | 25
32 | S+T |  | 190 | [5 empty] | 50 | 25
40 | S+T |  | 190 | [5 empty] | 50 | 25
50 | S+T |  | 190 | [5 empty] | 50 | 25
65 | S+T |  | 190 | [5 empty] | 50 | 25
80 | S+T |  | 190 | [5 empty] | 50 | 25
100 | S+T |  | 190 | [5 empty] | 50 | 25
VIDANGE GRAVITÉ
DN | Équipe | Nb heures | Taux horaire | Montant MO | Coude souder ×2 | Bande grasse | Peinture | Rallonge | Total Fourn. | TOTAL | Vanne ×2
20 | S+T |  | 190 |  |  | 50 | 25
25 | S+T |  | 190 |  |  | 50 | 25
32 | S+T |  | 190 |  |  | 50 | 25
40 | S+T |  | 190 |  |  | 50 | 25
50 | S+T |  | 190 |  |  | 50 | 25
65 | S+T |  | 190 |  |  | 50 | 25
80 | S+T |  | 190 |  |  | 50 | 25
100 | S+T |  | 190 |  |  | 50 | 25
BY-PASS - FONDS BOMBÉS
|  | Heures |  |  | MO |  | Fournitures |  |  |  | Total fourn. |  | TOTAL
DN | Équipe | BY-PASS | FONDS BOMBÉS | Taux horaire | BY-PASS | FONDS BOMBÉS | Coude ×2 | Vanne DN20 ×1 | Fonds bomb. ×2 | Peinture | BY-PASS | FONDS BOMBÉS | BY-PASS | FONDS BOMBÉS
20 | S+T | 4 | 2 | 190 | 760 | 380 | 10 | 30 | 20 | 20 | 60 | 70 | 820 | 450
25 | S+T | 4 | 2 | 190 | 760 | 380 | 10 | 30 | 20 | 20 | 60 | 70 | 820 | 450
32 | S+T | 4 | 2 | 190 | 760 | 380 | 10 | 30 | 20 | 20 | 60 | 70 | 820 | 450
40 | S+T | 4 | 2 | 190 | 760 | 380 | 10 | 30 | 20 | 20 | 60 | 70 | 820 | 450
50 | S+T | 4 | 2 | 190 | 760 | 380 | 10 | 30 | 20 | 20 | 60 | 70 | 820 | 450
65 | S+T | 4 | 2 | 190 | 760 | 380 | 10 | 30 | 20 | 20 | 60 | 70 | 820 | 450
80 | S+T | 4 | 2 | 190 | 760 | 380 | 10 | 30 | 20 | 20 | 60 | 70 | 820 | 450
100 | S+T | 4 | 2 | 190 | 760 | 380 | 10 | 30 | 20 | 20 | 60 | 70 | 820 | 450
Boîtiers Plexo + pose (ajouté à chaque vanne SST) | 60
SST — VANNES BS PN25
DN | Équipe | Nb heures | Taux horaire | Montant MO | Vanne BS ×2 | Peinture | Total Fourn. | TOTAL
20 | S+T |  | 190
25 | S+T |  | 190
32 | S+T |  | 190
40 | S+T |  | 190
50 | S+T |  | 190
65 | S+T |  | 190
80 | S+T |  | 190
100 | S+T |  | 190
SST — VANNES BS PN40
DN | Équipe | Nb heures | Taux horaire | Montant MO | Vanne BS ×2 | Peinture | Total Fourn. | TOTAL
20 | S+T |  | 190
25 | S+T |  | 190
32 | S+T |  | 190
40 | S+T |  | 190
50 | S+T |  | 190
65 | S+T |  | 190
80 | S+T |  | 190
100 | S+T |  | 190
SST — VANNES PAP PN25
DN | Équipe | Nb heures | Taux horaire | Montant MO | Brides ×4 | Vanne lug ×2 | Boulonnerie + joints | Peinture | Total Fourn. | TOTAL
20 | S+T |  | 190
25 | S+T |  | 190
32 | S+T |  | 190
40 | S+T |  | 190
50 | S+T |  | 190
65 | S+T |  | 190
80 | S+T |  | 190
100 | S+T |  | 190
SST — VANNES BS BRIDES PN25
DN | Équipe | Nb heures | Taux horaire | Montant MO | Brides ×4 | Vanne lug ×2 | Boulonnerie + joints | Peinture | Total Fourn. | TOTAL
20 | S+T |  | 190
25 | S+T |  | 190
32 | S+T |  | 190
40 | S+T |  | 190
50 | S+T |  | 190
65 | S+T |  | 190
80 | S+T |  | 190
100 | S+T |  | 190
RACCORDEMENT — INSERTION DE TÉS
DN | Équipe 1 | Nb heures 1 | Équipe 2 | Nb heures 2 | Montant MO | Total Fourn. | TOTAL
20 | S+T+P | 8 | M | 8 |  | 0
25 | S+T+P | 8 | M | 8 |  | 0
32 | S+T+P | 8 | M | 8 |  | 0
40 | S+T+P | 8 | M | 8 |  | 0
50 | S+T+P | 8 | M | 8 |  | 0
65 | S+T+P | 8 | M | 8 |  | 0
80 | S+T+P | 8 | M | 8 |  | 0
100 | S+T+P | 8 | M | 8 |  | 0
125 | S+T+P | 12 | M | 12 |  | 0
150 | S+T+P | 12 | M | 12 |  | 0
200 | S+T+P | 12 | M | 12 |  | 0
250 | S+T+P | 12 | M | 12 |  | 0
RACCORDEMENT SUR ATTENTE
DN | Équipe 1 | Nb heures 1 | Équipe 2 | Nb heures 2 | Montant MO | Total Fourn. | TOTAL
20 | S+T+P | 6 | M | 6 |  | 0
25 | S+T+P | 6 | M | 6 |  | 0
32 | S+T+P | 6 | M | 6 |  | 0
40 | S+T+P | 6 | M | 6 |  | 0
50 | S+T+P | 6 | M | 6 |  | 0
65 | S+T+P | 6 | M | 6 |  | 0
80 | S+T+P | 6 | M | 6 |  | 0
100 | S+T+P | 6 | M | 6 |  | 0
125 | S+T+P | 6 | M | 6 |  | 0
150 | S+T+P | 6 | M | 6 |  | 0
200 | S+T+P | 6 | M | 6 |  | 0
250 | S+T+P | 6 | M | 6 |  | 0
RACCORDEMENT — PIQUAGE EN CHARGE
DN | Équipe | Nb heures | Taux horaire | Montant MO | Vanne PEC ×2 | Selle renfort ×2 | Total Fourn. | TOTAL
20 | S+T | 10 | 190
25 | S+T | 10 | 190
32 | S+T | 10 | 190
40 | S+T | 10 | 190
50 | S+T | 10 | 190
65 | S+T | 10 | 190
80 | S+T | 10 | 190
100 | S+T | 10 | 190
DÉCHARGEMENT
Désignation | Équipe 1 | Nb heures 1 | Équipe 2 | Nb heures 2 | Taux Éq.1 | Taux Éq.2 | Nb personnes | Montant MO
Déchargement | S+T+P | 2 | M | 2 | 275 | 80 | 4 | 710
DÉCOUPE / COUPE / DÉPOSE
DN | Équipe | Coupes / jour
20 | S+T | 48
25 | S+T | 48
32 | S+T | 48
40 | S+T | 48
50 | S+T | 48
65 | S+T | 48
80 | S+T | 48
100 | S+T | 48
125 | S+T | 24
150 | S+T | 24
200 | S+T | 24
250 | S+T | 24
300 | S+T | 24
350 | S+T | 24
400 | S+T | 24
450 | S+T | 24
500 | S+T | 24
600 | S+T | 24
EXTRUSION (manchons — base)
|  | Heures | [5 empty] | MO |  |  |  |  | Fournitures |  |  | TOTAL
DN | Équipe | MANCHONS | COUDE | PEC | PURGES | BY-PASS | Taux horaire | MANCHONS | COUDE | PEC | PURGES | BY-PASS | Amort. extrudeuse | Consommables | Total Fourn. | Manchons | Coudes | PEC | Purges | By-pass
90 | M+M | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 160 | 320 | 480 | 1280 | 800 | 960 | 200 | 50 | 250 | 570 | 730 | 1530 | 1050 | 1210
110 | M+M | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 160 | 320 | 480 | 1280 | 800 | 960 | 200 | 50 | 250 | 570 | 730 | 1530 | 1050 | 1210
125 | M+M | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 160 | 320 | 480 | 1280 | 800 | 960 | 200 | 50 | 250 | 570 | 730 | 1530 | 1050 | 1210
140 | M+M | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 160 | 320 | 480 | 1280 | 800 | 960 | 200 | 50 | 250 | 570 | 730 | 1530 | 1050 | 1210
160 | M+M | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 160 | 320 | 480 | 1280 | 800 | 960 | 200 | 50 | 250 | 570 | 730 | 1530 | 1050 | 1210
200 | M+M | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 160 | 320 | 480 | 1280 | 800 | 960 | 200 | 50 | 250 | 570 | 730 | 1530 | 1050 | 1210
225 | M+M | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 160 | 320 | 480 | 1280 | 800 | 960 | 200 | 50 | 250 | 570 | 730 | 1530 | 1050 | 1210
250 | M+M | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 160 | 320 | 480 | 1280 | 800 | 960 | 200 | 50 | 250 | 570 | 730 | 1530 | 1050 | 1210
COLLIERS CENTREURS
Paramètre | Équipe | Cadence (segments / h)
Pose segments | M | 10
CALORIFUGEAGE
DN | Équipe | ml/h PVC | ml/h Isoxal
40 | M+M | 8 | 5
50 | M+M | 8 | 5
65 | M+M | 8 | 5
80 | M+M | 8 | 5
100 | M+M | 8 | 5
150 | M+M | 8 | 5
200 | M+M | 8 | 5
BY-PASS SUR PURGE (VANNES PRÉISOLÉES)
Désignation | DN | Qté | Prix unitaire | Montant
Coude à souder | 50 | 6
Bobine | 50 | 2
Tube acier nu (6 ml) | 50 | 1
Vanne BS PR PN25 | 50 | 1
MO soudeur + tuyauteur (heures) |  | 0.5 | 190
Sous-total pour un by-pass
Nombre de by-pass par vanne |  | 2

## Suivi actualisation
SUIVI DES VERSIONS
Version | Date V | Objet
V99 | 2026-10-01 | maquette de test